#### Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Categorie de grant SGNU

Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Titlul subproiectului: Educație și Prietenie, Învățare și Colaborare pentru reducerea abandonului universitar de către studenții Facultății de Silvicultură - EPIC

Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/II din 26.11.2019

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire

Denumirea achiziției: BUNURI – 1 lot

Lot 1

| Nr. crt. | Specificații tehnice solicitate |
| --- | --- |
|  | Denumire produs: Hipsometru |
|  | Descriere generală: Aparat folosit în teren pentru măsurarea optică și prin unde a înălțimii arborilor, construcțiilor etc. |
|  | Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Precizia de măsurare a înălțimilor: 0,1 m; precizia de măsurare a distanțelor: 0,01 m; Unghi de lucru: -40 ÷ 90o; Înălțime: 0 ÷ 999 m; posibilitate de alimentare cu acumulatori AA; condiții minime de utilizare: temperatura: -15÷ 45oC; umiditate <99%; compatibil cu transponder cu unghi de lucru 60 ÷ 360o; Garanția produsului 24 luni Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13; Termen de livrare: 4 săptămâni de la semnarea contractului. Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic) Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune. |

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent»  Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.

Nume, prenume

Semnătură

Data