Anexa

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri necesare Amenajării de sală - an I

Proiect: Motivație Academică în Știința Ingineriei Alimentare (MASIA)

Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. (1) | Denumirea produselor (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală fără TVA (5=3*4) | TVA (6=5* %TVA) | Valoare totală cu TVA (7=5+6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

2.	Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 2 săptămâni de la semnarea Contractului/Notei de Comandăi, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

| Nr. crt. | Denumirea produselor | Cant. | Termene de livrare |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative.

6.	Instrucţiuni de ambalare:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

7. 	Specificaţii Tehnice:

(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):

| A. Specificații tehnice solicitate | B. Specificații tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant] |
| --- | --- |
| Denumire produs: Masa de lucru in laborator – 4 buc. | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Masa de lucru in laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1200/750/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL 16 mm grosime - antiacid, rezistent la zgarieturi si dezinfectanti. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Denumire produs: Perete/traseu tehnologic montat pe blatul de lucru - 4 buc. | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Perete/traseu tehnologic montat pe blatul de lucru- 4 buc. | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1200/100/150 mm; accesorizat cu doua prize electrice duble de laborator. accesorizat cu doua prize electrice duble de laborator. Prizele se aplica aparent pe partea frontala. Partea superioara este rezistenta la agenti chimici, realizata din HPL compact rezistent chimic de grosime 16 mm. Partea frontala - pe care sunt montate prizele este din PAL melaminat de 18 mm grosime. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Denumire produs: Masa de lucru in laborator - 4 buc. | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Masa de lucru in laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1500/750/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL 16 mm grosime - antiacid, rezistent la zgarieturi si dezinfectanti. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Denumire produs: Perete/traseu tehnologic montat pe blatul de lucru | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Perete/traseu tehnologic montat pe blatul de lucru | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1500/100/150 mm; accesorizat cu doua prize electrice duble de laborator. Prizele se aplica aparent pe partea frontala. Partea superioara este rezistenta la agenti chimici, realizata din HPL compact rezistent chimic de grosime 16 mm. Partea frontala - pe care sunt montate prizele este din PAL melaminat de 18 mm grosime. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Denumire produs: Masa de lucru in laborator - 4 buc. | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Masa de lucru in laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1500/600/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL 16 mm grosime - antiacid, rezistent la zgarieturi si dezinfectanti. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |
| Denumire produs: Masa de lucru in laborator - 1 buc. | Marca / modelul produsului |
| Descriere generală: Masa de lucru in laborator | Descriere generală |
| Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: - dimensiuni 1200/600/900 mm, cu structura fixa metalica in forma de "H" (realizata din profil metalic rectangular de 60/30/2 mm - acoperit de vopsea epoxidica, aplicata electrostatic, in straturi suprapuse), pe picioruse reglabile pe inaltime. Blatul de lucru este din HPL 16 mm grosime - antiacid, rezistent la zgarieturi si dezinfectanti. | Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat |

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

# Footnotes

Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).

Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct. 1, pct. 3 si pct. 7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.