#### [Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)](#Anexe)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități – SGU-N

Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Titlul subproiectului: Educație și Prietenie, Învățare și Colaborare pentru reducerea abandonului universitar de către studenții Facultății de Silvicultură - EPIC

Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/II din 26.11.2019

*Suceava, Data..02.12.2021*

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

**pentru achiziția de bunuri**

Stimate Doamne/ Stimați Domni:

1. BeneficiarulUniversitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

**Achiziție bunuri – 2 loturi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire** | **Cantitate buc** |
| Lot 1 | Spectofotometru SP V1000, 325- 1000nm, 1 buc. | 1 |
| Lot 2 | Dulapuri – 2 buc./ dulap modulat | 1 |

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi. Oferta pentru fiecare lot trebuie să includă toate produsele cerute pentru lotul respectiv.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității nr. 13, corp E - registratură

Telefon/Fax: 0330103703

E-mail:gina@usv.ro

Persoană de contact: Șef achiziții Eugenia Munteanu

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: .09.12.2021, ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității nr. 13, corp E. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin **60** zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei Invitații de participare sau similare.

9. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanții calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei **care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA, pentru fiecare lot în parte.**

10. Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

*Responsabil achiziție*

Șef achiziții Eugenia Munteanu

*[Semnătura responsabil de achiziție]*

Anexa

**Termeni și Condiții de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri

Sub-Proiect: Educație și Prietenie, Învățare și Colaborare pentru reducerea abandonului universitar de către studenții Facultății de Silvicultură - EPIC

Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Acord de grant : 245/SGU/NC/II din 25.11.2019

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț**

**LOT 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar fără TVA**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1 | Spectofotometru SP V1000, 325- 1000nm, 1 buc. | 1 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

**LOT 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dulapuri – 2 buc./ dulap modulat | 1 |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

**2. Preț fix:** Prețul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel **mult 4 săptămâni** de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

**LOT 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | Spectofotometru SP V1000, 325- 1000nm, 1 buc. | 1 |  |

**LOT 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dulapuri – 2 buc./ dulap modulat | 1 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepție, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanție:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de garanție solicitată de beneficiar, calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției, în detaliu.

**6. Instrucțiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

**7. Specificații Tehnice:**

***LOT 1***

| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- | --- |
|  | *Denumire produs*: Spectofotometru SP V1000, 325- 1000nm, 1 buc | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală*: - vezi caiet de sarcini | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*:  Caracteristici tehnice: Operare intuitiva si afisaj LCD; Functie de stocare a datelor (mimim 200 grupe de date); Setare automată a lungimii de undă; Interfață USB; Interval lungime de unda: 325 - 1000 nm, Acuratete: ± 2 nm, Latime de banda spectrala: 4 nm, Interval absorbanta: - 0.3 - 3.0 A, Interval transmitanta: 0 - 200 % (T), Acuratete: ±0.003 A (la 0.5 A); ±0.006 A (la 1 A); ±0.5 % T (100% T), Stabilitate < 0.002 A/h la 500 nm, Lumina difuza < 0.2 % T la 360 nm.  **Garanția produsului 24 luni;**  **Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;**  **Termen de livrare. 25 februarie 2022;**  **Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic);**  **Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune.** | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat*  *Garanție, accesorii, manuale* |

**Lot 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Denumire produs*: dulap modulat | *Marca / modelul produsului* |
| *Descriere generală*: spațiu depozitare – vezi schița anexată | *Descriere generală* |
| *Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*:  **Dulap etajeră** 230\*135\*70 cm, 4 uși cu yală, 4 rafturi reglabile pe înălțime și un raft central fix, picioare reglabile 10 cm, greutate suportată pe raft de 50 kg, culoare paltin deschis;  D**ulap încastrare chiuvetă cu blat** 140\*70\*75-80cm, sertare adâncime de max 50 cm, culoare paltin deschis  **Garanția produsului 12 luni,**  **Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;**  **Termen de livrare: 25 februarie 2022** | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat*  *Garanție, accesorii, manuale* |

**Notă beneficiar:** Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Acestea specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.

**Valabilitatea ofertei***\_\_\_ a se completa de către Ofertant \_\_\_* **zile de la termenul limită de depunere)**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)