#### [Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)](#Anexe)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități – SGU-N

Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Titlul subproiectului: Educație și Prietenie, Învățare și Colaborare pentru reducerea abandonului universitar de către studenții Facultății de Silvicultură - EPIC

Acord de grant nr. AG 245/SGU/NC/II din 26.11.2019

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE**

 **Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire**

|  |
| --- |
| **Denumirea achiziției: spectofotometru** |

 **Lot 1**

| **Nr. crt.**  | **Specificații tehnice solicitate**  |
| --- | --- |
|  | *Denumire produs*: Spectofotometru SP V1000, 325- 1000nm, 1 buc |
| *Descriere generală*: - vezi caiet de sarcini |
| *Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*: Caracteristici tehnice: Operare intuitiva si afisaj LCD; Functie de stocare a datelor (mimim 200 grupe de date); Setare automată a lungimii de undă; Interfață USB; Interval lungime de unda: 325 - 1000 nm, Acuratete: ± 2 nm, Latime de banda spectrala: 4 nm, Interval absorbanta: - 0.3 - 3.0 A, Interval transmitanta: 0 - 200 % (T), Acuratete: ±0.003 A (la 0.5 A); ±0.006 A (la 1 A); ±0.5 % T (100% T), Stabilitate < 0.002 A/h la 500 nm, Lumina difuza < 0.2 % T la 360 nm.**Garanția produsului 24 luni;****Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;** **Termen de livrare. 25 februarie 2022;****Manual de utilizare RO/EN (tipărit/electronic);****Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea sa în funcțiune.**  |

**LOT 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Denumire produs*: dulap modulat |
| *Descriere generală*: spațiu depozitare – vezi schița anexată |
| *Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*: **Dulap etajeră** 230\*135\*70 cm, 4 uși cu yală, 4 rafturi reglabile pe înălțime și un raft central fix, picioare reglabile 10 cm, greutate suportată pe raft de 50 kg, culoare paltin deschis; D**ulap încastrare chiuvetă cu blat** 140\*70\*75-80cm, sertare adâncime de max 50 cm, culoare paltin deschis**Garanția produsului 12 luni,** **Livrarea de va face la sediul Universității, Suceava, str. Universității nr. 13;** **Termen de livrare: 25 februarie 2022** |

**Notă:** Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca având mențiunea de «*sau echivalent*» Acestea specificații vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producător.

Nume, prenume

Semnătură

Data